|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** | Código: |
| FOR-DILOG-002-xx (V.00) |

ORIGEM: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TJAC

1. **OBJETO**

# Estudo Técnico Preliminar para contratação de serviço técnico de fornecimento de manutenção corretiva, preventiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação de torres de comunicacão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

1. **NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

# Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação nas Torres de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com fornecimento de material, incluindo Rádios, Antenas, Torres (estrutura) e Cabeamento (lógico e elétrico), pois tal comunicação entre as unidades é indispensável para a troca de informações, processos e expedientes, bem como, utilização dos sistemas aplicativos internos e governamentais, ou seja, imprescindível para o regular funcionamento deste Poder. Segurança na manutenção da rede de transmissão de dados, zelando pela Manutenção dos serviços do Poder Judiciário do Acre, com fornecimento de solução pela CONTRATADA, com garantia de ter um serviço especializado de transmissão de dados e celeridade em sua execução, garantindo eficiência nos processos administrativos e judiciais.

## DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Função | Lotação |
| **Raimundo José da Costa Rodrigues** | Diretor de Tecnologia da Informação | DITEC |
| **Afonso Evangelista Araujo** | Assessor Técnico | DITEC |
| **Victor Moura Baldan** | Assessor Técnico | DITEC |
| **Jean Carlos Nery da Costa** | Gerente de Redes | GERED (DITEC) |
| **Elson Correia de Oliveira Neto** | Gerente de Segurança da Informação em exercício | GESEG (DITEC) |

1. **NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS OU A AQUISIÇÃO A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:**

# Trata-se de serviço enquadrado como bem comum nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, em virtude do fato de ser possível especificar o serviço e medir o desempenho da qualidade, usando parâmetros usuais de mercado, sendo que esta demanda está em consonância com a IN MPOG/SLTI nº 5/2017, que trata da execução indireta de serviços, IN 40/2020 que trata do ETP. Além disso, deve a contratação seguir as orientações da legislação pertinente, em especial a Lei 866/93, dentre outras.

1. **SOLUÇÃO:**

# Contratação de serviços técnicos de manutenção corretiva, preventiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação, com fornecimento de material, nas Torres de Comunicacão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo-se Rádios, Antenas, Torres (estrutura) e Cabeamento (lógico e

elétrico).

1. **ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO:**

# O objetivo deste documento é proporcionar um artefato que possa prever o acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.

## Análise de risco:

Prever o acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco | Dano | Ação Preventiva | Ações de Contingência | Rsponsável |
|  | Paralisação de | Exigir | Solicitar os ajustes necessários para a prestação dos serviços de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital; |  |
| Pane no | todos serviços e | competência |  |
| sistema de | sistemas nos | técnica para | GESTOR DO |
| rádio do | prédios | prestação dos | CONTRATO |
| TJAC | dependentes da | serviços |  |
|  | antena | especializado |  |
| Atraso no atendimento de chamados | Paralisação de todos serviços e sistemas da unidade onde está instalada a antena | Estabelecer no edital prazo máximo para atendimento dos chamados; | Aplicar as sanções previstas no contrato; | GESTOR DO CONTRATO |

## Aderência das soluções dispniveis às políticas do governo federal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | SIM | NÃO | NÃO APLICA |
| A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | X |  |  |
| A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? |  |  | X |
| A Solução é um software livre ou software público? | X |
| A Solução é aderente às políticas, premissas eespecificações técnicas definidas pelos Padrões e- PING, e-MAG? |  |  | X |
| A Solução é aderente às regulamentações da ICP- Brasil? |  |  | X |
| A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos eDocumentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)? |  |  | X |

* 1. **Plano de sustentação:**

O Plano de Sustentação visa garantir a continuidade da prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva, preventiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação de torres de comunicacão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que é objeto de projetos estratégicos da Presidência:

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO** |
| Recursos Humanos |
| ID | RECURSO | **Necessidade de conhecimento** | **Ações para obtenção do Recurso Responsável** |
| 1 | Equipe Técnica da Contratada | Conhecimento especializado na prestação de serviços técnicosde Manutenção Corretiva, Preventiva, Estrutural, Montagem, Desmontagem, Transferência, Instalação, Alinhamento, Movimentaçãoâ�� do Sistema de comunicação via rádio do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.Conhecimento técnico na configuração dos equipamentos de rádio transmissão;Conhecimento técnico para dar suporte ao uso dos equipamentos, para sanar as diversas dúvidas daequipe de TI do TJAC | A obtenção se dá através da abertura de umchamado através do Help Desk (via web, telefone) da contratada. Após a abertura, será dado um prazo para resolução do incidente, garantindo, dessa forma, a continuidade do serviço;No caso de substituição de equipamento, a equipe técnica seguirá um cronograma que detalhará asetapas para implantação de toda solução. |

## REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

* 1. **Requisitos obrigacionais**
		1. Atender às solicitações nos prazos estipulados.
		2. Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratório oficial.
		3. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo TJAC.
		4. Entregar o material durante o expediente do TJAC ou em horários alternativos, previamente acordados.
		5. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores.
		6. Substituir, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, os produtos entregues, caso se apresentem impróprios para utilização.
		7. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do contratante.
		8. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação.
		9. Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida neste Termo de Referência, sem prévia anuência do Contratante. Caso ocorra a subcontratação, mesmo que autorizada pelo Contratante, este não se responsabilizará por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado.
		10. Executar o objeto do contrato com rapidez e eficiência.
		11. Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.
		12. O atraso na prestação de serviços pela CONTRATADA aplicar-se-á em multas e sansões administrativas previstas no contrato.

## ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços objeto da contratação estão definidos conforme demonstrado na tabela abaixo, de acordo com mapa de preço (0890779):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço | Prazo Estimado | Valor Médio Mensal | Valor Médio Global |
| Manutenção preventiva nas Torres I, II e III | 12(doze) meses - sob demanda | R$ 12.006,66 (Doze mil e seis reais e sessenta e seis centavos) | R$ 144.079,92 (Cento e quarenta e quatro mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) |
| Manutenção corretiva nas Torres I, II e III | 250horas técnicas- sob demanda | R$ 1.035,00 (Mil e trinta e cinco reais) | R$ 258.750,00 (Duzentos ecinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Fornecimento de peças (com percentual de desconto a ser oferecido pelo contratado) para as Torres I, II e III | Peças Genuinas | - | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
| Valor total do contrato | R$ 452.829,92 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos evinte e nove reais e noventa e dois centavos) |

## Da metodologia aplicada às quantidades estimadas

As quantidades de torres são as segintes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Localização das Torres** | **Quantidade** |
| Torre I - Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC | 1 |
| Torre II - Fórum Barão do Rio Branco | 1 |
| Torre III - Novo Fórum Criminal (Cidade da Justiça) | 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL** | **3** |

# Rol de equipamentos objeto da manutenção:

|  |
| --- |
| **TORRE I – 24 METROS** |
| **LOCAL: PODER JUDICÁRIO DO ESTADO DO ACRE – PRÉDIO DA DITEC** |
| **ENDEREÇO: BR-364, KM-02 – NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO.** |
| **ITEM** | **EQUIPAMENTO** | **QTDE** |
| 01 | Rádio AP/Bridge Dual Band 5.8 GHz Marca Ubiquiti Modelo AirFiber 5U. | 01 |
| 02 | Torre triangular de 30x30x30cm, industrial, altura de 24 metros, ventos operacionais de 120 km/h, transversal tubular uniforme em toda sua extensão. Com ligação entre as peças componentes da estrutura por meio de parafusos e porcas. Composta por módulos de 06 metros de comprimento cada, com treliçamento em ferro mecânico.Acessórios já instalados à estrutura: Base de sustentação;Bases de fixação com abraçadeiras na parede do prédio; Parafusos e Porcas;Kit de sinalização noturna;Pintura de acordo com as normas técnicas. | 01 |
| 03 | Pára-raios para Torre de 24 metros (Kit Completo). | 01 |
| 04 | Sinalização luminosa aérea (Kit Completo) conforme normas da ANAC para torre de 24 (vinte e quatro) metros. | 01 |

|  |
| --- |
| **TORRE II – 18 METROS** |
| **LOCAL: FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO** |
| **ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1.165 – CENTRO.** |
| **ITEM** | **EQUIPAMENTO** | **QTDE** |
| 01 | Rádio AP/Bridge Dual Band 5.8 GHz Marca Ubiquiti Modelo LiteBeam M5. | 01 |
| 02 | Rádio AP/Bridge Dual Band 5.8 GHz Marca Ubiquiti Modelo LiteBeam 5AC 23. |  |
| 03 | Torre triangular de 30x30x30cm, industrial, altura de 18 metros, ventos operacionais de 120 km/h, transversal tubular uniforme em toda sua extensão. Com ligação entre as peças componentes da estrutura | 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | por meio de parafusos e porcas. Composta por módulos de 06 metros de comprimento cada, com treliçamento em ferro mecânico.Acessórios já instalados à estrutura: Base de sustentação;Bases de fixação com abraçadeiras na parede do prédio; Parafusos e Porcas;Kit de sinalização noturna;Pintura de acordo com as normas técnicas. |  |
| 04 | Para-raios para Torre de 18 Metros (Kit Completo). | 01 |
| 05 | Sinalização luminosa aérea (Kit Completo) conforme normas da ANAC para torre de 18(dezoito) metros. | 01 |

|  |
| --- |
| **TORRE III – 18 METROS** |
| **LOCAL: PODER JUDICÁRIO DO ESTADO DO ACRE – PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL – CIDADE DA JUSTIÇA** |
| **ENDEREÇO: RUA PAULO LEMOS DE MOURA LEITE, 878. PORTAL DA AMAZÔNIA - 69915-777 – RIO BRANCO-AC.** |
| **ITEM** | **EQUIPAMENTO** | **QTDE** |
| 01 | Rádio AP/Bridge Dual Band 5.8 GHz Marca Ubiquiti Modelo LiteBeam M5. | 01 |
| 02 | Rádio AP/Bridge Dual Band 5.8 GHz Marca Ubiquiti Modelo AirFiber 5U. | 01 |
| 03 | Torre triangular de 30x30x30cm, industrial, altura de 18 metros, ventos operacionais de 120 km/h, transversal tubular uniforme em toda sua extensão. Com ligação entre as peças componentes da estrutura por meio de parafusos e porcas. Composta por módulos de 06 metros de comprimento cada, com treliçamento em ferro mecânico.Acessórios já instalados à estrutura: Base de sustentação;Bases de fixação com abraçadeiras na parede do prédio; Parafusos e Porcas;Kit de sinalização noturna;Pintura de acordo com as normas técnicas. | 01 |
| 04 | Para-raios para Torre de 24 metros (Kit Completo). | 01 |
| 05 | Sinalização luminosa aérea (Kit Completo) conforme normas da ANAC para torre de 24 (vinte e quatro) metros. | 01 |

## ESTIMATIVA DE PREÇOS

As pesquisas de preços em diversos fornecedores foram necessárias para cálculo da média dos preços, que será utilizada como preço referencial.

## Mapa de preços

Conforme evento 0890779, a estimativa do valor médio global é R$ 452.829,92 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

## Metodologia aplicada à pesquisa de preços

De acordo com a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, as quais dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, a pesquisa de preços:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

1. - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico [http://paineldeprecos.planejamento.gov.br](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/);
2. - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
3. - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
4. - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.

§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

## RESULTADOS PRETENDIDOS

Identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização, mantendo a segurança na manutenção da rede de transmissão de dados, zelando pela eficiência nos processos administrativos e judiciais, constando no PDTIC a manutenção dos serviços do Poder Judiciário do Acre, com fornecimento de solução pela CONTRATADA, com garantia de ter um serviço especializado de transmissão de dados e celeridade em sua execução.

## JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Tendo em vista que a pretensa contratação trata de atendimento somente da Comarca de Rio Branco, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode ser justificada.

## PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logística, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental.

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros dos contratos anteriores, e considerando que o fornecimento da infraestrutura das Torres de Comunicação do TJAC encontra-se em perfeito funcionamento, conclui-se que a prestação do serviço pretendido no OBJETO é viável.

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo José da Costa Rodrigues**, **Diretor(a)**, em 21/03/2021, às 00:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjac.jus.br/verifica](http://sei.tjac.jus.br/verifica/index.php?cv=0934587&crc=F9DBE9B5) informando o código verificador **0934587** e o código CRC **F9DBE9B5**.

0003443-57.2020.8.01.0000 0934587v68