SEI nº 0009413-72.8.01.0000

Estudos Preliminares para contratação de Sistema de Ar Condicionado para a Sala Segura da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJAC

**I - ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar – Modelo: VSCS – 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO,

instalados nas dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC.

1. **SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

|  |
| --- |
| 2. **LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS** |
| **Solução 1** | **Valor** |
| **Nome da Solução:** | * Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de

peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar– Modelo: VSCS – 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED,Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, instalados nas dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC | **R$ 99.159,40**(noventa e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). |
| **Descrição:** | * Contratação, pelo prazo de 12 meses de serviço de **Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização**, do Ambiente Seguro

do TJAC;* Contratação de 200 horas técnicas de serviço de **Manutenção Corretiva do Sistema de Climatização**, do Ambiente Seguro do TJAC;
* Percentual de 5% de desconto sobre as peças, o qual incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços dos fabricantes dos

equipamentos. |
| **Fornecedor:** | Mapa de Preços (eventos [0521822](https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=551185&id_procedimento_atual=3409&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000974&infra_hash=173de2155865aa3814b82b4b168b6d5f8402850e5a1fb0b6164aaf9a7ea4fd96), [0509359](https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=538108&id_procedimento_atual=3409&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000974&infra_hash=dffc7fd15661f3922c8d9e1ba810b31bfc84e2fc226a503a9481f4d27c01a2b7) e [0339575](https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=359679&id_procedimento_atual=3409&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000974&infra_hash=ed123375cbc460be2681d6dd3958af1c744e0fc3589bb6ea739c27e2b8d0a969)) |

|  |
| --- |
| 3. **ADERÊNCIA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS ÀS POLÍTICAS DO GOVERNO FEDERAL** |
| **Requisito** | **Sim** | **Não** | **Não Aplica** |
| A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | X |  |  |
| A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? |  |  | X |
| A Solução é um software livre ou software público? |  |  | X |
| A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões e- PING, e- MAG? |  |  | X |
| A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? |  |  | X |
| A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)? |  |  | X |

|  |
| --- |
| 4. **JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA** |
| 4.1. **SOLUÇÃO** |
| **Descrição:** | Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, em 02 (dois) condicionadores de Ar – Modelo: VSCS – 100 – 10TR e 04 (quatro) Condensadoras Externas – Modelo: CRAVA 050, da linha VEJA SELF CANTAINED, Fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DECLIMATIZAÇÃO, instalados nas dependências da Sala Segura da DITEC do TJAC. |
| **Id** | **Serviços** | **Valor Estimado** |
|  | * Contratação do serviço de **Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização**, do Ambiente Seguro do

TJAC, por 12 meses, no valor de R$ 2.899,95, ao mês, totalizando R**$ 34.799,40**, ao ano.* Contratação do serviço de **Manutenção Corretiva do Sistema de Climatização**, do Ambiente Seguro do TJAC, de 200 horas técnicas, no valor de R$ 21,80/h,

totalizando **R$ 4.360,00**, ao ano.* Percentual de 5% de desconto sobre as peças, o qual incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços dos fabricantes dos equipamentos (**R$ 60.000,00**).
 | **R$ 99.159,40** |
| **Justificativa** |  |
| Manutenção da continuidade de serviços | * A infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Acre hospeda equipamentos corporativos que atende
 |

|  |  |
| --- | --- |
| essenciais dos negócios e requisitos tecnológicos do TJAC | aos principais serviços e sistemas de tecnologia da in- formação e Comunicação (TIC), é composta pelo Am- biente Seguro, SALA-SEGURA do TJAC, projetado, fornecido e construído em conformidade com a norma ABNT NBR 11.742.* 2.2. O Ambiente Seguro do TJAC é construído por um aparato tecnológico e eletrônico moderno, formado por

vários subsistemas, fornecimento de energia elétrico ininterrupta e redundante, climatizado apropriado, de- tecção e combate a incêndio, monitoração do ambien- te seguro através de controles computadorizados e in- fraestrutura de segurança física 24x7x365* 2.3. O principal objetivo desta solução é oferecer alta disponibilidade de funcionamento aos equipamentos de informática armazenados em seu interior. Oferece,

ainda, um ambiente ideal, livre de poeira e umidade, protegido contra fogo e vandalismos, proveniente do ambiente externo.* 2.4. O Ambiente Seguro, SALA- SEGURA do TJAC, foi projetado e construído em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT e do INMETRO, evidenciando-se as ABNT NBR 17.240 e ABNT NBR 11.742, o que reduz subs- tancialmente as possibilidades de sinistro e indisponi- bilidade de recursos computacionais abrigados. |
| Identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização | * Segurança na manutenção da temperatura ideal funcionamento dos equipamentos instalados na Sala Segurados;
* Essencial para o perfeito funcionamento das unidades de armazenamento de dados da comunicação integrada, gerando eficiência nos processos administrativos e

judiciais;* Manutenção dos serviços do Poder Judiciário do Acre, com fornecimento de solução pela CONTRATADA, com

garantia de ter um serviço especializado e celeridade em sua execução. |
| Relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados | * Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução 211/2015 do CNJ, conforme Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 2º.
* Garantir solução de continuidade do serviço manutenção do Sistema de Climatização da Sala Segura do TJAC.
 |

**II - PLANO DE SUSTENTAÇÃO**

O Plano de Sustentação visa garantir a expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando comportar a hospedagem de mais Sistemas e Dados, onde são objetos de projetos estratégicos da Presidência.

1. **INTRODUÇÃO**

|  |
| --- |
| 2. **RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO** |
| **2.1 Recursos Humanos** |
| **ID** | **Recurso** | **Necessidade de conhecimento** | **Ações para obtenção do Recurso****Responsável** |
| **1** |  |  | * A obtenção se dá através da abertura de um

chamado através do Help Desk (via web, telefone) da contratada. Após a abertura, será dado um prazo para resolução do incidente, garantindo, dessa forma, a continuidade do serviço;* No caso de substituição de equipamento, a equipe técnica seguirá

um cronograma que detalhará as etapas para implantação de toda solução. |
|  |  | * Conhecimento técnico na manutenção dos equipamentos de

refrigeração do ambiente seguro; |
|  | Equipe técnica da Contratada | * Conhecimento técnico na configuração dos equipamentos;
 |
|  |  | * Conhecimento técnico para dar suporte ao uso do equipamento e

software, para sanar as diversas dúvidas dos da equipe de TI do TJAC |

|  |
| --- |
| 3. **ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL** |
| **ID****1** | **Evento** | **Ação de Contingência ou Preventiva** | **Responsável** |
|  | Atraso na prestação de serviços pela CONTRATADA. | Aplicação das multas e sansões administrativos previstas em contrato. | GESTOR DO CONTRATO |

Trata-se de serviço enquadrado como bem comum nos termos da Lei Federal nº

4. **NATUREZA DO OBJETO**

10.520/2002, em virtude do fato de ser possível especificar o serviço e medir o desempenho da qualidade, usando parâmetros usuais de mercado.

Pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços.

5. **MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO**

O período para execução do serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme artigo 57, II Lei 8.666/93.

6. **VIGÊNCIA**

**IV - ANÁLISE DE RISCOS**

O objetivo deste documento é proporcionar um artefato que possa prever o acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.

1. **INTRODUÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco** | **Dano** | **Ação Preventiva** | **Ações de Contingência** | **Responsáve l** |
|  |  | Exigir competência técnica para prestação dos serviços especializados; | Solicitar os ajustes |  |
|  |  | necessários para a |  |
|  |  | prestação dos |  |
|  |  | serviços de acordo |  |
| Pane no |  | com as |  |
| sistema de refrigeraçãoda sala | Paralisação de serviçose sistemas; | especificações definidas no editaldentro do prazo | GESTOR DO CONTRATO |
| segura |  | estabelecido. Caso |  |
|  |  | não seja cumprido |  |
|  |  | no prazo, aplicar as |  |
|  |  | sanções previstas |  |
|  |  | no edital; |  |
|  |  | Estabelecer no |  |  |
| Atraso no atendimento de chamados; | Paralisação de serviços e sistemas; | edital prazo máximo para atendimento dos | Aplicar as sanções previstas no contrato; | GESTOR DO CONTRATO |
|  |  | chamados; |  |  |

**V - CONCLUSÃO**

( ) Arquivamento, conforme relatório

Opina-se pelo:

( X ) Prosseguimento da contratação em anexo.

Após a realização dos Estudos Técnicos Preliminares para uma futura e eventual

aquisição de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

**PARECER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante Técnico** | **Integrante Demandante** | **Integrante Administrativo** |
| Raimundo José da Costa Rodrigues DITECFone: 3302-0360E-mail: ditec@tjac.jus.br |
| Rio Branco, 13 de dezembro de 2019 |